## Beam profile
14112013 | [13 empty] | 3.5 cm |  | mA
| x | y | Time | sram3/s | sram3/scint rel | sram3/scint low beam | Scint rel | Scint low beam | Scint beam/rel | sram1 | sram2 | sram3 | sram4 | fcup beam exit [A] | Z[cm]
1 | [13 empty] | 5e-11 |  |  |  | SRAM3/SRAM1 | SRAM3/SRAM2 | SRAM3/SRAM3 | SRAM3/SRAM4
2 | 0 | 0 | 250 | 7.884 | 0.08277 | 0.00019136 | 23813 | 10300000 | 432.5368 | 250 | 174 | 1971 | 1580 |  |  |  |  | 7.884 | 11.3276 | 1 | 1.2475 | measured with external graphite faraday cup at ~3.5 cm from the beam exit point (thus minimal with ionization in the air)
3 | 0 | -0.5 | 229 | 16.8865 | 0.10195 | 0.00023295 | 37930 | 16600000 | 437.6483 | 483 | 228 | 3867 | 2008 |  |  |  |  | 8.0062 | 16.9605 | 1 | 1.9258
| 0 | -1 | 140 | 20.1214 | 0.10234 | 0.00023475 | 27527 | 12000000 | 435.9356 | 331 | 121 | 2817 | 973 |  |  |  |  | 8.5106 | 23.281 | 1 | 2.8952
| 0 | -1.5 | 155 | 21.6774 | 0.097638 | 0.000224 | 34413 | 15000000 | 435.8818 | 441 | 122 | 3360 | 762 |  |  |  |  | 7.619 | 27.541 | 1 | 4.4094
| 0 | -2 | 155 | 17.8258 | 0.084462 | 0.00019322 | 32713 | 14300000 | 437.1351 | 327 | 88 | 2763 | 426 |  |  |  |  | 8.4495 | 31.3977 | 1 | 6.4859
| 0.5 | 0 | 158 | 17.1456 | 0.069904 | 0.00016125 | 38753 | 16800000 | 433.5148 | 265 | 195 | 2709 | 2169 |  |  |  |  | 10.2226 | 13.8923 | 1 | 1.249
| -0.5 | 0 | 106 | 23.4245 | 0.10602 | 0.00023875 | 23420 | 10400000 | 444.0649 | 490 | 318 | 2483 | 2013 |  |  |  |  | 5.0673 | 7.8082 | 1 | 1.2335
| -1 | 0 | 94 | 23.7447 | 0.10829 | 0.00024527 | 20611 | 9100000 | 441.5118 | 629 | 522 | 2232 | 1972 |  |  |  |  | 3.5485 | 4.2759 | 1 | 1.1318
| -1.5 | 0 | 94 | 25.6383 | 0.11469 | 0.00013098 | 21014 | 18400000 | 875.6067 | 702 | 584 | 2410 | 1969 |  |  |  |  | 3.433 | 4.1267 | 1 | 1.224 | Possible no reset of counters in counting room
| -1.5 | 0 | 89 | 25.3933 | 0.10931 | 0.00025111 | 20676 | 9000000 | 435.2873 | 637 | 514 | 2260 | 1878 |  |  |  |  | 3.5479 | 4.3969 | 1 | 1.2034
| -2 |  | 158 | 23.8987 | 0.10551 | 0.00024051 | 35787 | 15700000 | 438.7068 | 1703 | 1223 | 3776 | 2976 |  |  |  |  | 2.2173 | 3.0875 | 1 | 1.2688
| -2.5 |  | 104 | 24.1538 | 0.090207 | 0.00020933 | 27847 | 12000000 | 430.9261 | 1854 | 1358 | 2512 | 2134 |  |  |  |  | 1.3549 | 1.8498 | 1 | 1.1771
| -1 | -0.8 | [19 empty] | With film on beam exit an infront of sram
15112013 | -0.8 | -1 | 244 | 5.9959 | 0.05263 | 3.6626e-05 | 27798 | 16300000 | 586.3731 | 111 | 49 | 1463 | 597 |  |  |  |  | 13.1802 | 29.8571 | 1 | 2.4506
| -1.3 | -1 | 150 | 8.26 | 0.069917 | 4.3725e-05 | 17721 | 10200000 | 575.5883 | 141 | 60 | 1239 | 446 |  |  |  |  | 8.7872 | 20.65 | 1 | 2.778
| -1.8 | -1 | 115 | 10.4609 | 0.093227 | 5.6267e-05 | 12904 | 7500000 | 581.2151 | 154 | 60 | 1203 | 422 |  |  |  |  | 7.8117 | 20.05 | 1 | 2.8507
| -2.3 | -1 | 108 | 11.8148 | 0.095502 | 6.0759e-05 | 13361 | 7900000 | 591.2731 | 338 | 136 | 1276 | 480 |  |  |  |  | 3.7751 | 9.3824 | 1 | 2.6583
| -2.8 | -1 | 103 | 12.0194 | 0.096825 | 6.1081e-05 | 12786 | 7400000 | 578.758 | 479 | 136 | 1238 | 452 |  |  |  |  | 2.5846 | 9.1029 | 1 | 2.7389
| -3.3 | -1 | 105 | 11.0095 | 0.093664 | 5.411e-05 | 12342 | 7300000 | 591.4763 | 715 | 232 | 1156 | 395 |  |  |  |  | 1.6168 | 4.9828 | 1 | 2.9266
| -2.5 | -1 | 105 | 11.6476 | 0.10457 | 5.8406e-05 | 11696 | 6900000 | 589.9453 | 343 | 119 | 1223 | 403 |  |  |  |  | 3.5656 | 10.2773 | 1 | 3.0347
| -2.5 | -1.5 | 101 | 10.6436 | 0.097488 | 3.2e-05 | 11027 | 6500000 | 589.4622 | 305 | 47 | 1075 | 208 |  |  |  |  | 3.5246 | 22.8723 | 1 | 5.1683
| -2.5 | -2 | 110 | 9.6636 | 0.089818 | 2.6618e-05 | 11835 | 6800000 | 574.567 | 224 | 65 | 1063 | 181 |  |  |  |  | 4.7455 | 16.3538 | 1 | 5.8729
| -2.5 | -0.5 | 163 | 9.4479 | 0.098762 | 9.3444e-05 | 15593 | 9000000 | 577.1821 | 398 | 213 | 1540 | 841 |  |  |  |  | 3.8693 | 7.23 | 1 | 1.8312
| -2.5 | 0 | 149 | 6.9396 | 0.081933 | 0.00011813 | 12620 | 7500000 | 594.2948 | 299 | 214 | 1034 | 886 |  |  |  |  | 3.4582 | 4.8318 | 1 | 1.167
Laser position | -0.8 | -0.7
Calibration
|  |  | time | [6 empty] | sram1 | sram2 | sram3 | sram4 | fcup beam exit [A] | Z[cm] | fluence [p/cm2] | fcup/scint rel
| -2.5 | -1 | 101 |  | 0.091896 | 6.0227e-05 | 65280 | 35200000 | 539.2157 | 4249 | 1430 | 5999 | 2120 | 1e-10 | 5 | 624219725.3433 | 1.5472e-13 | 1.4119 | 4.1951 | 1 | 2.8297
| -2.5 | -1 | 60 |  | 0.091049 | 6.9869e-05 | 52752 | 24360000 | 461.7834 | 3306 | 1147 | 4803 | 1702 | 2e-10 | 5 | 1248439450.6866 | 2.2748e-13 | 1.4528 | 4.1874 | 1 | 2.822
| -2.5 | -1 | 43 |  | 0.091737 | 8.9177e-05 | 57229 | 20050000 | 350.3469 | 3604 | 1145 | 5250 | 1788 | 2.5e-10 | 5 | 1560549313.3583 | 1.8784e-13 | 1.4567 | 4.5852 | 1 | 2.9362
|  |  |  | Avg | 0.094812
1.14e-06

## Beamtest
[6 empty] | Scint conv | 0.094812
[14 empty] | Count Rate | Dose Limit | Time | Min
| Device | time [s] | Scint rel | SRAM3 | CS [cm2/device] | Estimated fluence at DUT | Estimated fluence at Bexit | Estimated dose Gy | Estimated dose kRad | Dose/scint count [Rad] | Dose/scint count [Gy] | Approx Dose/seconds [Rad] |  | 3000 | 50000 | 654.0662 | 10.9011
1 | TSP51200-1 | 3148 | 1639988 | 155490.3361 | 1.14e-06 | 136395031634.0777 | 1.0248e+12 | 417.8955 | 41.7896 | 0.025482 | 0.00025482 | 13.275 | A problem with the labview boxes at ~580s, Lost connection. Restarted the software and continued to run. RF lost after 800 s.Beam back at 970 s.
2 | MIC69302-1 | 2448 | 6438058 | 610404.3456 | 1.14e-06 | 535442408463.9807 | 4.0229e+12 | 1640.5215 | 164.0522 | 0.025482 | 0.00025482 | 67.0148
3 | SN74avcb16245-1 | 991 | 2558493 | 242575.5166 | 1.14e-06 | 212785540912.8398 | 1.5987e+12 | 651.9455 | 65.1945 | 0.025482 | 0.00025482 | 65.7866
4 | sn74avcb2t245 | 916 | 2213156 | 209833.4684 | 1.14e-06 | 184064445978.3539 | 1.3829e+12 | 563.948 | 56.3948 | 0.025482 | 0.00025482 | 61.5664
5 | qs3v3h257 | 806 | 2069453 | 196208.7176 | 1.14e-06 | 172112910216.5607 | 1.2931e+12 | 527.3302 | 52.733 | 0.025482 | 0.00025482 | 65.4256
6 | sy89831u | 1524 | 3669844 | 347944.7879 | 1.14e-06 | 305214726249.2957 | 2.2931e+12 | 935.1357 | 93.5136 | 0.025482 | 0.00025482 | 61.3606

## Fluka
Fluka simulation results
Dose/primary particle at DUT | 4.078e-10 | Gy
Primary particles at Beam exit | 1
Primary particles at DUT | 0.1331
Beam intensity reduction at DUT | 7.5131